Додаток №4

Перелік Робіт, що не входять в абонентську плату даного пакету обслуговування.

Зведена таблиця тарифів

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кіл-сть | Вартість робіт, грн з ПДВ | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введення градуювальних таблиць на 1 ємність | шт | 1 |  | При зміні градуювальних таблиць на АЗС |
| 2 | Регулювання блоку електроніки зонда | шт | 1 |  | При збоях в параметрах і характеристиках системи, та після проведення ремонтних робіт |
| 3 | Монтаж зонда | шт | 1 |  | При проведенні ремонтних робіт, або після проведення зачистки резервуарів |
| 4 | Ремонт зонда на об’єкті | шт | 1 |  | Ремонт кабельної лінії, заміна п’єзодатчика та інше |
| 5 | Демонтаж зонда | шт | 1 |  | При проведенні ремонтних робіт, або для підготовки до зачистки резервуарів |
| 6 | Розгортання та первинна настройка обладнання Замовника | шт | 1 |  | При первинному вводі в експлуатацію (за 1 зонд) |
| 7 | Програмування системи PetroVend (за 1 зонд) | шт | 1 |  | В наслідок зміни конфігурації АЗС, зміни програмного забезпечення, та при інших несправностях |
| 8 | Демонтаж/монтаж вимірювальних поплавків (за 1 поплавок) | шт | 1 |  | При чистці від забруднення поплавків або при їх заміні |
| 9 | Програмування системи УУС (за 1 зонд) | шт | 1 |  | В наслідок зміни конфігурації АЗС, зміни програмного забезпечення, заміни мікропроцессорної плати та при інших несправностях |
| 10 | Прокладка кабелю | м. пог. | 1 |  | При перепідключенні системи, та інших ремонтних роботах |
| 11 | Заміна процесорної плати, (П1/П2, ЦБ та інше) | шт | 1 |  | Внаслідок несправності |
| 12 | Заміна, демонтаж/монтаж накладного датчика (П1,П20,П5,П5Т,ПН-1), боку іскрозахисту, блоку живлення | шт | 1 |  | При проведенні ремонтних робіт, заміні ущільнювальної мастики та інше |
| 13 | Демонтаж/монтаж консолі | шт | 1 |  | В наслідок переносу консолі, реконструкції АЗС та інше |
| 14 | Програмування та вивід даних на верхній рівень | шт | 1 |  | При перепідключенні передачі даних по Ethernet, відновленні передачі даних. |
| 15 | Виїзд спеціаліста по заявці | шт | 1 |  | Обробка та прийняття заявки, реагування та виїзд спеціаліста. |
| 16 | Транспортні витрати | км | 1 |  |  |
| 17 | Невраховані роботи | люд/год | 1 |  |  |

Всі роботи, які не вказані в цьому каталозі, проводяться працівниками Виконавця за погодинними розцінками, з обовязковим погодженням таких робіт попередньо з Замовником в кожному окремому випадку. Перша і наступна неповна година роботи фахівця оплачується як 1 год.

У вартість таких робіт не входить час затрачений технічними фахівцями для  прибуття на Об’єкт.

Компенсація витрат за використання  автотранспорту за км пробігу

Виїзд на Об’єкт обслуговування, передбачає сам факт виїзду та прибуття на Об’єкт обслуговування  технічних фахівців Виконавця та розраховується з вартості проїзду до Об’єкту обслуговування. Відстань зафіксовано в Реєстраційній картці Об’єктів обслуговування. В вартість компенсації транспортних витрат включаються тільки прямі витрати Виконавця на 1 км, а саме такі статті:

- Ізнос автомобіля (амортизація)

- Вартість ТО на 1км.

- Вартість пального

- Вартість ремонтів на 1 км.

Проведення понадурочних робіт (без врахування транспортних витрат) з 18.00 до 06:00 будні дні, з 18.00 в п’ятницю до 06.00 понеділка, а також у святкові дні тарифікуються з коофіцієнтом К=1,5.